Radlje ob Dravi, 01.06.2015

Zadeva: RAZPIS ZA IZVAJANJE NALOG CENTRALNEGA OGREVANJA ZA POSLOVNI OBJEKT MARIBORSKA CESTA 7, RADLJE OB DRAVI

- POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE

Spoštovani,

Na osnovi pooblastila lastnikov – uporabnikov Vam pošiljamo razpisno dokumentacijo za zbiranje ponudb za izvajanje nalog centralnega ogrevanja za poslovni objekt Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi

Rok za oddajo ponudbe je 15.06.2015 do 10.00 ure. Ponudbe, zaprte v ovojnici, posredujte na naslov:

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.

Mariborska cesta 3

2360 Radlje ob Dravi

s pripisom: »NE ODPIRAJ, PONUDBA ZA IZVAJANJE NALOG CENTRALNEGA OGREVANJA

V pričakovanju Vaše ponudbe Vas lepo pozdravljamo

S spoštovanjem,

Direktor

mag. Gregor Ficko, univ.dipl.inž.grad.

Priloga:

- Razpisna dokumentacija

- Priloge 1-7

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

PREDMET RAZPISA: IZVAJANJE NALOG CENTRALNEGA OGREVANJA ZA POSLOVNI OBJEKT MARIBORSKA CESTA 7, RADLJE OB DRAVI

VSEBINA

1. POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE

2. ZAHTEVANI RAZPISNI POGOJI

3. OPIS DEL V KOTLOVNICI IN V TOPLOTNIH PODPOSTAJAH

3.1. Podrobnejši opis vsakodnevnih opravil in delovnih nalog strojnika centralnega ogrevanja

3.2. Podrobnejši opis občasnih opravil in delovnih nalog strojnika centralnega ogrevanja

4. KONTAKTNE OSEBE IN DODATNE TEHNIČNE INFORMACIJE

5. PRILOGE

Priloga 1: OBRAZEC PONUDBE

Priloga 2: IZJAVA O 24-URNI DOSEGLJIVOSTI PONUDNIKA

Priloga 3: IZJAVA O POSLOVNI SPOSOBNOSTI

Priloga 4: IZJAVA O PREDLOŽITVI BIANCO MENICE

Priloga 5: IZJAVA O PREDLOŽITVI SKLENJENEGA ZAVAROVANJA ODGOVORNOSTI V PRIMERU ŠKODO

Priloga 6: IZJAVA O SEZNANITVI Z OBSEGOM POGODBENIH DEL

Priloga 7: IZJAVA O PORAVNANIH OBVEZNOSTIH DO POGODBENIH PARTNERJEV

1. POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE

OBJEKT:	POSLOVNI OBJEKT MARIBORSKA CESTA 7, RADLJE OB DRAVI

PREDMET RAZPISA:

IZVAJANJE NALOG CENTRALNEGA OGREVANJA ZA POSLOVNI OBJEKT

MARIBORSKA CESTA 7, RADLJE OB DRAVI

NAROČNIK:	Lastniki poslovnih prostorov Mariborska cesta 7

(v imenu in za račun lastnikov upravnik – JKP Radlje ob Dravi d.o.o.)

DATUM POVABILA oziroma OBJAVE RAZPISA:

01.06.2015

ROK ZA ODDAJO PONUDBE:

15.06.2015 do 10.00 ure.

Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki bodo prispele v navedenem roku prispele na naslov upravnika.

NASLOV ODDAJE PONUDBE:

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.

Mariborska cesta 3

2360 Radlje ob Dravi

s pripisom: »NE ODPIRAJ, PONUDBA ZA IZVAJANJE NALOG CENTRALNEGA OGREVANJA

DATUM ODPIRANJA PONUDB:

15.06.2015

ZAČETEK OPRAVLJANJA RAZPISANIH STORITEV:

Začetek kurilne sezone 2015/2016 oziroma 01.10.2015.

KONTAKTNA OSEBA ZA DODATNA VPRAŠANJA:

ga. Aleksandra Svetina

telefon: 02 88 71 105

e-pošta: aleksandra.svetina@jkp-radlje.si

2. ZAHTEVANI RAZPISNI POGOJI

Predmet razpisa je izvajanje storitev centralnega ogrevanja za poslovni objekt Mariborska 7 v Radljah ob Dravi. Ponudnik mora v svoji prijavi na razpis navesti in izpolnjevati naslednje podatke in dostaviti naslednjo dokumentacijo:

- naziv in sedež podjetja,

- matična številka podjetja,

- ID številka za DDV,

- ime in priimek osebe, ki bo izvajala naloge strojnika centralnega ogrevanja-upravljavca kotla v skladu z veljavno zakonodajo, vključno z naslednjimi dokazili:

  - fotokopijo veljavnega potrdila o opravljenem izpitu za opravljanje del upravljavca centralnega ogrevanja v skladu z 31. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 – v nadaljevanju EZ-1) in 40. členom Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav (Uradni list RS, št. 41/09, 49/10, 3/11 in 17/14 - EZ-1),

  - fotokopijo potrdila o opravljanem izpitu v skladu z 38. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11 – v nadaljevanju ZVZD-1),

  - fotokopijo potrdila o opravljanem izpitu v skladu z 20. členom Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07, 9/11 in 83/12 – v nadaljevanju ZVPoz),

  - fotokopijo o izobrazbi z zahtevano najmanj srednjo poklicno izobrazbo – IV. raven zahtevnosti - pridobljeno po izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo/elektrotehnik,

  - potrdilo o 3 letnih delovnih izkušnjah;

- ime in priimek osebe, ki bo v primeru odsotnosti strojnika izvajala naloge strojnika centralnega ogrevanja-upravljavca kotla v skladu z veljavno zakonodajo, vključno z naslednjimi dokazili:

  - fotokopijo veljavnega potrdila o opravljenem izpitu za opravljanje del upravljavca centralnega ogrevanja v skladu z 31. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 – v nadaljevanju EZ-1) in 40. členom Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav (Uradni list RS, št. 41/09, 49/10, 3/11 in 17/14 - EZ-1),

  - fotokopijo potrdila o opravljanem izpitu v skladu z 38. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11 – v nadaljevanju ZVZD-1),

  - fotokopijo potrdila o opravljanem izpitu v skladu z 20. členom Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07, 9/11 in 83/12 – v nadaljevanju ZVPoz),

  - fotokopijo o izobrazbi z zahtevano najmanj srednjo poklicno izobrazbo – IV. raven zahtevnosti - pridobljeno po izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo/elektrotehnik,

  - potrdilo o 2 letnih delovnih izkušnjah;

- bianco menico ponudnika za resnost ponudbe v višini 2.000 EUR,

- podpisane priloge 1-7,

3. OPIS DEL V KOTLOVNICI IN V TOPLOTNIH PODPOSTAJAH

Z namenom, da se zagotovi nemoteno delovanje ogrevalnih naprav v kotlovnici in ogrevalnem sistemu, naročnik zahteva izvajanje naslednjih splošnih opravil:

- redni pregled, vpis glavnih parametrov in kontrola delovanja kotlovnice (1 x dnevno),

- popis porabe po kalorimetrih za ogrevana objekta in dostava delilnika za izdelavo mesečnega obračuna (1x mesečno),

- zagotavljanje dežurne službe za naprave v kotlovnici in toplotnih postaj (24 ur na dan),

- zagotavljanje servisa s strani pooblaščenih servisov (24 ur na dan),

- praznjenje, polnjenje ter dopolnjevanje skupne instalacije in zračenje le te kakor tudi praznjenje, polnjenje in odzračevanje ogrevalnega sistema,

- obveščanje naročnikov o morebitnih nujnih popravilih in o potrebnih investicijah po končani kurilni sezoni (nujna popravila in izvedba investicijskega načrta vzdrževanja kotlovnice in toplotnih podpostaj),

- odprava manjših okvar (tesnjenje ventilov in zasunov, itd.),

- odprava motenj v delovanju kotlovnice po sporočilu naročnika,

- odprava motenj v delovanju kotlovnice in ogrevalnega sistema po sporočilu naročnika ali uporabnika in sicer v najkrajšem možnem času (odzivni čas 2 uri),

- doziranje in kontrola nivoja ogrevane vode,

- redna vzdrževalna dela in redni letni servis na sistemu pred kurilno sezono,

- vsa ostala dela, potrebna za nemoteno delovanje vseh naprav po posebnem naročilu naročnika;

3.1. Podrobnejši opis vsakodnevnih opravil in delovnih nalog strojnika centralnega ogrevanja

Podrobnejši opis vsakodnevnih opravil oziroma delovnih nalog v času obratovanja:

- nadzor nad obratovanjem kotlovnice skladno z navodili proizvajalca kotla in vgrajene opreme,

- kontrola delovanja transportnih črpalk in tlaka,

- kontrola temperatur in tlakov,

- pregled vhodnih in izhodnih temperatur v sistemu in vodenje evidence o morebitnih odstopanj od predvidenih vrednosti.

- dopolnitev sistema z vodo po potrebi z vpisom v evidenčni list,

- vodenje porabljenih količin goriva po časovnih obdobjih,

- zagotavljanje in sodelovanje pri servisu gorilnikov in vodenje evidenc obratovanja,

- zagotavljanje in sodelovanje pri servisu dimovodnih naprav ter kontrola zaračunanih postavk,

- skrb za red in čistočo v kotlovnici,

- nadzor in po potrebi izvedba vzdrževalnih del na toplovodu in armaturah toplovoda,

- obveščanje naročnika in uporabnikov o motnjah in nepredvidenih popravilih (intervencije) preko upravnika, e-pošte, SMS sporočil (odzivni čas od prejema obvestila 2 uri, v primeru večjega dogodka takoj),

- vodenje obratovalnega dnevnika za kotlovnico in obratovanje (poraba, temperatura,…),

- poročanje morebitnih odstopanj od normalnega delovanja kontaktni osebi upravnika kotlovnice,

- izvedba vseh manjših popravil, za katera je kot strojnik centralnega ogrevanja-upravljavec kotla strokovno usposobljen,

- obvezno in redno preverjanje, pregledi in kontrole ogrevalne naprave za varnost in zanesljivost obratovanja skladno z zakonskimi predpisi;

3.2. Podrobnejši opis občasnih opravil in delovnih nalog strojnika centralnega ogrevanja

Podrobnejši opis občasnih opravil oziroma delovnih nalog v času obratovanja:

- izvedba oziroma zagotovitev vseh potrebnih vzdrževalnih del za zagon ogrevalne naprave in ogrevalnega sistema pred pričetkom kurilne sezone,

- izvedba odzračevanje sistema centralnega ogrevanja na vseh predvidenih točkah po posameznih uporabnikih,

- pregled in nastavitev regulacije centralnega ogrevanja,

- ročni zagon in izklop gorilnika v primeru okvare na avtomatiki,

- ročni zagon obtočnih črpalk v primeru okvare na avtomatiki,

- pregled stanja gasilnih aparatov v kotlovnici,

- naročanje vseh servisov v skladu z zahtevami proizvajalca  in navodili naročnika,

- zagotavljanje oskrbe z energentom in redno spremljanje porabe in zaloge energenta,

- pregled ventilov, termometrov, manometrov in regulacij,

- nastavitev režimov obratovanja – ogrevanja in avtomatike centralnega ogrevanja,

- izvajanje drugih vzdrževalnih del (menjava žarnic, vzdrževanje in čiščenje prostora kurilnice, ipd.),

- naročanje načrtovanih in intervencijskih servisnih posegov na kotlu in opremi kotlovnice,

- izvedba popisa porabljene toplotne energije po posameznih uporabnikih za dokončni obračun,

- priprava plana popravil oziroma investicijskega vzdrževanja v kotlovnici in toplovodu ob koncu kurilne sezone;

4. KONTAKTNE OSEBE IN DODATNE TEHNIČNE INFORMACIJE

Kontaktna oseba:

- upravnik Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o: ga. Aleksandra Svetina

Skladno s 58. členom SZ-1 in 8. členom Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb, je dolžnost etažnih lastnikov, da upravniku kotlovnice javijo vse potencialne ponudnike, katere upravnik nato povabi k razpisu.

Ponudbena cena za izvajanje nalog centralnega ogrevanja mora vključevati vse aktivnosti, ki so zajete v točkah 2. in 3., ponudba pa mora izpolnjevati vse pogoje iz točke 1.

Nepopolne ponudbe ne bodo upoštevane in bodo izločene.

Direktor

mag. Gregor Ficko, univ.dipl.inž.grad.